## Feuil1
PROJET DE RENOVATION DES INSTALLATIONS DE CLIMATISATION
DE L'AGENCE AUXILIAIRE DE LA BCEAO A DALOA

CADRE DE DEVIS QUANTITATIF
Lot 2 : Climatisation MULTI V

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	UNITE	QTE	P. UNITAIRE	MONTANT

I	Prescriptions communes
	Études et plans d'exécution et de recolement	Ens	1		-
	Installation du chantier	Ens	1		-
	Dépose des gaines, des grilles de soufflage et de reprise	Ens	1		-
	Dépose tuyauteries dans les parcours horizontaux	Ens	1		-
	Evacuation des équipements deposés par les entreprises hors du site	Ens	1		-
	Garantie avec entretien des équipements pendant la période de garantie
	Remise en état des infrastructures après travaux	Ens	1		-
	Sous total : Prescriptions communes				-

II	SYSTÈME DE CLIMATISATION
A	REZ DE CHAUSSEE

1	CLIMATISATION VRV
1.1	UNITES EXTERIEURES VRV
	Unités extérieures à condenseur à air type VRV				-
	- Puissance frigorifique 28,00 Kw	U	2
	- Puissance frigorifique 33,60 Kw	U	2
	- Puissance frigorifique 44,80 Kw	U	1
	- Puissance frigorifique 61,60 Kw	U	1
	- Puissance frigorifique 72,8 Kw	U	1
	- Puissance frigorifique 78,40 Kw	U	1
	Dérivation Y extérieures, Type 1	U	1		-
	Complément de Charge en réfrigerant R410A	kg	60.00		-

1.2	UNITES INTERIEURES VRV
	Unité intérieure modèle cassette 4 voies de 2,2 Kw frigo	U	3
	Unité intérieure modèle cassette 4 voies de 2,8 Kw frigo	U	2
	Unité intérieure modèle cassette 4 voies de 3,6 Kw frigo	U	4
	Unité intérieure modèle cassette 4 voies de 4,5 Kw frigo	U	5
	Unité intérieure modèle cassette 4 voies de 5,6 Kw frigo	U	6
	Unité intérieure modèle cassette 4 voies de 7,1 Kw frigo	U	2
	Unité intérieure modèle cassette 4 voies de 7,1 Kw frigo	U	1
	Unité intérieure modèle plafonnier gainable de 8,20 Kw frigo	U	4	-	-
	Unité intérieure modèle plafonnier gainable de 17,50 Kw frigo	U	7	-	-
	Unité intérieure modèle plafonnier gainable de 28,00 KW frigo	U	1	-	-
	Unité intérieure modèle plafonnier de 3,60 KW	U	1	-	-
	Unité intérieure modèle plafonnier de 14,1 KW frigo	U	5	-	-
	Unité intérieure modèle plafonnier gainable pour Air neuf de 14,1 KW frigo	U	2	-	-
	Unité intérieure modèle Air neuf avec échangeur de 6,59 KW frigo	U	3		-
	Commande individuelle	U	46		-
	Dérivation Y intérieures , Type1	U	9		-
	Dérivation Y intérieures , Type 2	U	16		-
	Dérivation Y intérieures , Type 3	U	9		-
	Dérivation Y intérieures , Type 4	U	2		-
	SOUS TOTAL	UNITES INTERIEURES VRV			-

1.3	LIAISONS FRIGORIFIQUES
	- liaisons frigorifiques en tube cuivre qualité frigorifique y compris armaflex d'isolation d'épaisseur appropriée
	* Tuyau cuivre 1.3/8 (34,9 )	ml	60		-
	* Tuyau cuivre 1.1/8 (28,58)	ml	130		-
	* Tuyau cuivre 7/8 (22,2)	ml	70		-
	* Tuyau cuivre 3/4 (19,05)	ml	90		-
	* Tuyau cuivre 5/8 (15,88)	ml	140		-
	* Tuyau cuivre 1/2 (12,70)	ml	210		-
	* Tuyau cuivre 3/8 ( 9,52)	ml	200		-
	* Tuyau cuivre 1/4 ( 6,35)	ml	120		-
	SOUS TOTAL	LIAISONS FRIGORIFIQUES			-

1.4	RACCORDEMENT ELECTRIQUE
	Raccordement électriques des appareils comprenant :
	- Câbles de transmission blindé 2*1,5 mm² entre les unités intérieures et le groupe extérieur,	ml	1,200		-
	- Câbles U100R02V de section appropriée pour l'alimentation des unités intérieures y compris disjoncteur de protection et toutes sujetions	ml	800		-
	SOUS TOTAL	RACCORDEMENT ELECTRIQUE			-

1.5	RACCORDEMENT DES CONDENSATS
	- Fourniture et pose de Tuyauterie PVC 32 avec isolation appopriée y compris support et colliers de fixation	ml	360		-
	SOUS TOTAL	RACCORDEMENT DES CONDENSATS			-

1.6	DISTRUBUTION D'AIR
	Réseau de gaine en Pir-Alu d'épaisseur 2 cm y compris supportage et toutes sujections	ENS	1
	- Gaine flexible pré-isolée de raccordement
	- Clapet coupe feu 1 heure
	- Grille de soufflage d'air 400x150 + registre et contre cadre
	- Bouche de soufflage d'air diamètre 200 + collier de serrage
	- Grille de prise d'air extérieur Type DMT-X 400x200 +contre cadre
	SOUS TOTAL	DISTRUBUTION D'AIR

TOTAL :	REZ DE CHAUSSEE				-

B	ETAGE 1

1	CLIMATISATION MULTI V

1.1	UNITES EXTERIEURES VRV
	Unités extérieures à condenseur à air type VRV				-
	- Puissance frigorifique 28,0 Kw	U	3
	- Puissance frigorifique 44,80 Kw	U	1
	- Puissance frigorifique 50,40 Kw	U	1
	Complément de Charge en réfrigerant R410A	kg	30.00		-
	SOUS TOTAL	UNITES EXTERIEURES VRV			-

1.2	UNITES INTERIEURES VRV
	Unité intérieure modèle cassette 4 voies de 3,6 KW frigo	U	2
	Unité intérieure modèle cassette 4 voies de 4,5 KW frigo	U	15
	Unité intérieure modèle cassette 4 voies de 5,6 KW frigo	U	3
	Unité intérieure modèle cassette 4 voies de 7,1 KW frigo	U	2
	Unité intérieure modèle cassette 4 voies de 7,1 KW frigo	U	11
	Unité intérieure modèle plafonnier gainable pour Air neuf de 14,1 KW frigo	U	2	-	-
	Commande individuelle	U	35		-
	Dérivation Y intérieures , Type 1	U	13		-
	Dérivation Y intérieures , Type 2	U	11		-
	Dérivation Y intérieures , Type 3	U	6		-
	SOUS TOTAL	UNITES INTERIEURES VRV			-

1.3	LIAISONS FRIGORIFIQUES
	- liaisons frigorifiques en tube cuivre qualité frigorifique y compris armaflex d'isolation d'épaisseur appropriée
	* Tuyau cuivre 1.3/8 (34,9 )	ml	6		-
	* Tuyau cuivre 1.1/8 (28,58)	ml	60		-
	* Tuyau cuivre 7/8 (22,2)	ml	50		-
	* Tuyau cuivre 3/4 (19,05)	ml	20		-
	* Tuyau cuivre 5/8 (15,88)	ml	100		-
	* Tuyau cuivre 1/2 (12,70)	ml	130		-
	* Tuyau cuivre 3/8 ( 9,52)	ml	130		-
	* Tuyau cuivre 1/4 ( 6,35)	ml	100		-
	SOUS TOTAL	LIAISONS FRIGORIFIQUES			-

1.4	RACCORDEMENT ELECTRIQUE
	Raccordement électriques des appareils comprenant :
	- Câbles de transmission blindé 2*1,5 mm² entre les unités intérieures et le groupe extérieur,	ml	600		-
	- Câbles U100R02V de section appropriée pour l'alimentation des unités intérieures y compris disjoncteur de protection et toutes sujetions	ml	500		-
	SOUS TOTAL	RACCORDEMENT ELECTRIQUE			-

1.5	RACCORDEMENT DES CONDENSATS
	- Fourniture et pose de Tuyauterie PVC 32 avec isolation appopriée y compris support et colliers de fixation	ml	200		-
	SOUS TOTAL	RACCORDEMENT DES CONDENSATS			-

1.6	DISTRUBUTION D'AIR
	Réseau de gaine en Pir-Alu d'épaisseur 2 cm y compris supportage et toutes sujections	ENS	1
	- Gaine flexible pré-isolée de raccordement
	- Clapet coupe feu 1 heure
	- Grille de soufflage d'air 400x150 + registre et contre cadre
	- Bouche de soufflage d'air diamètre 200 + collier de serrage
	- Grille de prise d'air extérieur Type DMT-X 400x200 +contre cadre
	SOUS TOTAL	DISTRUBUTION D'AIR

TOTAL :	ETAGE 1				-

C	ETAGE 2

1	CLIMATISATION MULTI V
1.1	UNITES EXTERIEURES VRV
	Unités extérieures à condenseur à air type VRV				-
	- Puissance frigorifique 39,2 Kw	U	4
	- Puissance frigorifique 44,80 Kw	U	2
	Complément de Charge en réfrigerant R410A	kg	25.00		-
	SOUS TOTAL	UNITES EXTERIEURES VRV			-

1.2	UNITES INTERIEURES VRV
	Unité intérieure modèle cassette 4 voies de 2,2 KW frigo	U	2
	Unité intérieure modèle cassette 4 voies de 2,8 KW frigo	U	2
	Unité intérieure modèle cassette 4 voies de 3,6 KW frigo	U	5
	Unité intérieure modèle cassette 4 voies de 4,5 KW frigo	U	10
	Unité intérieure modèle cassette 4 voies de 5,6 KW frigo	U	16
	Unité intérieure modèle cassette 4 voies de 7,1 KW frigo	U	1
	Unité intérieure modèle plafonnier gainable pour Air neuf de 14,1 KW frigo	U	2	-	-
	Commande individuelle	U	38		-
	Dérivation Y, Type 1	U	18		-
	Dérivation Y, Type 2	U	14		-
	Dérivation Y, Type 3	U	2		-

	SOUS TOTAL	UNITES INTERIEURES VRV			-

1.3	LIAISONS FRIGORIFIQUES
	- liaisons frigorifiques en tube cuivre qualité frigorifique y compris armaflex d'isolation d'épaisseur appropriée
	* Tuyau cuivre 1.1/8 (28,58)	ml	95		-
	* Tuyau cuivre 7/8 (22,2)	ml	50		-
	* Tuyau cuivre 3/4 (19,05)	ml	30		-
	* Tuyau cuivre 5/8 (15,88)	ml	65		-
	* Tuyau cuivre 1/2 (12,70)	ml	220		-
	* Tuyau cuivre 3/8 ( 9,52)	ml	110		-
	* Tuyau cuivre 1/4 ( 6,35)	ml	150		-
	SOUS TOTAL	LIAISONS FRIGORIFIQUES			-

1.4	RACCORDEMENT ELECTRIQUE
	Raccordement électriques des appareils comprenant :
	- Câbles de transmission blindé 2*1,5 mm² entre les unités intérieures et le groupe extérieur,	ml	900		-
	- Câbles U100R02V de section appropriée pour l'alimentation des unités intérieures y compris disjoncteur de protection et toutes sujetions	ml	500		-
	SOUS TOTAL	RACCORDEMENT ELECTRIQUE			-

1.5	RACCORDEMENT DES CONDENSATS
	- Fourniture et pose de Tuyauterie PVC 32 avec isolation appopriée y compris support et colliers de fixation	ml	210		-
	SOUS TOTAL	RACCORDEMENT DES CONDENSATS			-

1.6	DISTRUBUTION D'AIR
	Réseau de gaine en Pir-Alu d'épaisseur 2 cm y compris supportage et toutes sujections	ENS	1
	- Gaine flexible pré-isolée de raccordement
	- Clapet coupe feu 1 heure
	- Grille de soufflage d'air 400x150 + registre et contre cadre
	- Bouche de soufflage d'air diamètre 200 + collier de serrage
	- Grille de prise d'air extérieur Type DMT-X 400x200 +contre cadre
	SOUS TOTAL	DISTRUBUTION D'AIR
1.6	GESTION CENTRALISEE
	Système de gestion centralisé de tous les appareils avec repport des information au PCS (Etage2)	ens	1
	Reprise des équipements déposés (en moins valus)
	Proposition d'un contrat d'entretien annuelle des installations techniques après la période de garantie (avec mise en place d'une équipe permanent sur le site composée au moins d'un technicien sur le site)
	SOUS TOTAL	GESTION CENTRALISEE

TOTAL :	ETAGE 2				-

TOTAL GENERAL Hors Taxes					-