## LOT-1 GENIE CIVIL_AGENCE PKOU
PROJET DE CONSTRUCTION DU SAS DES FOURGONS AU PROFIT DE LA BCEAO-AGENCE DE PARAKOU_CADRE DU DEVIS QUANTITATIF
N°	DESIGNATIONS DE OUVRAGES	U	QTE	PU HTVA	MONTANT
					PARTIEL	TOTAL
LOT 1_GENIE CIVIL
0.00	Frais Généraux
0.01	Installation et repli de chantier	ff	1.00
0.02	Démolition et dépose d'éléments existants	ff	1.00
	Total 000

1.00	TERRASSEMENTS
1.01	Implantation et piquetage	ff	1.00
1.02	Fouilles en rigole	m3	99.67
1.03	Remblais sans apport (Provenant des fonds de fouilles) y compris compactage	m3	129.58
1.04	Remblais en terre d'apport y compris compactage	m3	97.89
	Sous-total 100

2.00	MACONNERIE-BETON
2.01	Béton de proprété dosé à 250 kg/m3 y compris toutes sujetions	m3	3.56
2.02	Béton armé de résistance 22 MPa pour poutres de libage y compris toutes sujetions	m3	28.65
2.03	Béton armé de résistance 22 MPa pour semelles filantes y compris toutes sujetions	m3	2.78
2.04	Béton armé de résistance 22 MPa pour poteaux amorces y compris toutes sujetions	m3	1.80
2.05	Béton armé de résistance 22 MPa pour poutres, chainages y compris toutes sujetions	m3	10.10
2.06	Béton armé de résistance 22 MPa pour poteaux, raidisseurs et encadrement des baies y compris toutes sujetions	m3	3.68
	Béton armé pour dallage, dalle pleine et plancher
2.07	Béton armé de résistance 22 MPa épaisseur 13cm pour forme de dallage sur film polyane dans le poste de contrôle, le poste de garde et la terrasse y compris toutes sujétions	m2	56.67
2.08	Béton armé de résistance 22 MPa épaisseur 18cm pour forme de dallage sur film polyane dans le quai y compris toutes sujétions	m3	69.31
2.08	Réalisation de plancher en dalle pleine de 20cm d’épaisseur y compris toutes sujétions	m2	149.83
	Maçonnerie en élevation
2.09	Béton armé de résistance 22 MPa pour surfaces de murs sur les enveloppes du poste de garde et du quai y compris toutes sujetions	m2	306.04
2.10	Mur de soubassement en agglos pleins de 20cm épais pour les murs intérieurs et extérieurs selon les indications de la vue en plan y compris toutes sujétions	m2	23.16
2.11	Mur en élévation en agglos creux de 20cm épais pour les murs intérieurs et extérieurs selon les indications de la vue en plan y compris toutes sujétions	m2	84.92
2.14	Panneaux et éléments décoratifs sur façades y compris toutes sujétions	ff	1.00
	Sous-total 200

3.00	CHARPENTE-COUVERTURE-FAUX PLAFOND
3.01	Faux plafond suspendu en staff lisse avec plaque de 1,5cm dans les toilettes y compris toutes sujétions	m2	4.37
3.02	Faux plafond suspendu en staff lisse avec plaque de 1,5cm dans les autres locaux sauf la salle de contrôle y compris toutes sujétions	m3	35.45
	Sous-total 300

4.00	ENDUITS- REVETEMENTS
4.01	Enduits
4.01.1	Enduits verticaux sur murs y compris toutes sujétions	m2	503.69
4.01.2	Enduits horizontaux sous plafond y compris toutes sujétions	m2	149.83
4.02	Revêtements
4.02.1	Revêtement au sol carreaux grès cérames 30x30 anti dérapant épaisseurs 8mm au niveau des locaux humides et toilettes y compris toutes sujétions	m²	5.24
4.02.2	Revêtement céramiques pleinement vitrifiés non émaillés de classe Aia ou Bia au sol dans le reste des espaces hormis le quai y compris toutes sujétions	m2	42.54
4.02.3	Plinthes de 10cm de hauteur assorties aux carreaux y compris toutes sujétions	ml	57.83
4.02.4	Carreaux faïences sur murs et paillasses au niveau des locaux humides et toilettes, ainsi qu'au niveau des retours de baies fenêtres de dimensions 60x30 épaisseur 8mm y compris toutes sujètions	m2	49.78
	Sous-total 400

5.00	MENUISERIE- BOIS- METALLIQUES-ALUMINIUM
5.01	Portes en bois et sur cadre aluminium
5.01.1	Fourniture et pose de portes isoplanes de dimensions 0,80 x2,10 avec cadre en bois massif et âme pleine revêtues de panneaux qtratifiés haute pression y compris toutes sujétions	U	2.00
5.01.2	Fourniture et pose de portes en chassis aluminium laqué vitré de dimensions 0,90 x2,10 avec vitrage trempé de 6mm y compris toutes sujétions	U	2.00
5.01.3	Fourniture et pose de portes métalliques coulissantes double faces de dimensions 4,00 x 4,50 de passage libre avec serrures y compris toutes sujétions	U	2.00
5.01.4	Fourniture et pose de grille métalique de ventilation du quai de dimensions 8,00 x 0,40 y compris toutes sujétions	U	2.00
5.02	Fenètres vitrées sur cadre aluminium
5.02.1	Fourniture et pose de fenêtres aluminium pare-balle laqué fixe Type FAV de dimensions 2,00x0,95 avec vitrage blindé et passe document y compris toutes sujetions	U	1.00
5.02.2	Fourniture et pose de fenêtres aluminium pare-balle laqué fixe Type FAV de dimensions 1,20x0,95 avec vitrage blindé y compris toutes sujetions	U	1.00
5.02.3	Fourniture et pose de fenêtres aluminium pare-balle laqué fixe Type FAV de dimensions 1,00x0,95 avec vitrage blindé y compris toutes sujetions	U	2.00
5.02.4	Fourniture et pose de fenêtres aluminium pare-balle laqué fixe Type FAV de dimensions 0,50x0,95 avec vitrage blindé y compris toutes sujetions	U	2.00
5.02.4	Fourniture et pose de fenêtres aluminium laqué type jalousie de dimensions 0,60x0,60 avec vitrage recuit de 4mm y compris toutes sujetions	U	2.00
	Sous-total 500

6.00	PEINTURE -BADIGEON
6.01	Traitement de murs intérieurs en enduit lisse	m2	440.66
6.02	Traitement de murs extérieurs en enduit souple type acrylique	m2	309.42
6.03	Peinture type acrylique au plafond	m2	149.83
6.04	Peinture type acrylique sur mur	m2	750.08
6.05	Vernis sur menuiserie bois	m2	2.94
6.06	Vernis sur ouvrages métaliques	m2	0.00
	Sous-total 600
	TOTAL RDC
TOITURE TERRASSE
1.00	MACONNERIE-BETON
1.01	Réalisation de forme de pente sur la dalle pour l'écoulement des eaux pluviales	m3m3	149.83
	Sous-total 100
2.00	ENDUITS- REVETEMENTS-ETANCHEITE
2.01	Réalisation de couche d'étanchéité en Isolant thermique + couche de semi indépendance + étanchéité bi-couche avec membrane élastomère en bitume modifié SBS élastomère (la deuxième couche sera auto protégé) sur la surface de la dalle avec relevé y compris toutes sujetions	m2m2	188.03
2.02	Réalisation de couche d'étanchéité liquide à base de résine polyuréthane + protection par chape + carrelage collé (Classe SP du système d'étanchéité liquide) dans les toilettes y compris toutes sujetions	m3m3	55.02
	Sous-total 200
	TOTAL TOITURE TERRASSE
	TOTAL GENERAL LOT_1

## LOT-2_AGENCE PARAKOU
PROJET DE CONSTRUCTION DU SAS DES FOURGONS AU PROFIT DE LA BCEAO-AGENCE DE PARAKOU_CADRE DU DEVIS QUANTITATIF
N°	DESIGNATIONS DE OUVRAGES	U	QTE	PU HTVA	MONTANT
					PARTIEL	TOTAL
LOT 2_ELECTRICITE COURANT FORT/COURANT FAIBLE-CLIMATISATION-PLOMBERIE
1.00	ELECTRICITE -COURANT FAIBLE
1.01	Coffret électrique encastré normal de 48 modules	U	1.00
1.02	Coffret électrique ondulé encastré de 24 modules	U	2.00
1.03	Répartiteur 4P 100A	U	2.00
1.04	Interrupteur sectionneur 4P63A	U	1.00
1.05	Interrupteur sectionneur 2P32A	U	2.00
1.06	Parafoudre T2 3P+N 20kA	U	1.00
1.07	Disjoncteur de déconnexion du parafoudre 4P25A	U	1.00
1.08	Interrupteur différentiel 25A-300mA	U	2.00
1.09	Disjoncteur différentiel 4P10A-300mA	U	1.00
1.10	Disjoncteur Phase Neutre 10A	U	6.00
1.11	Disjoncteur Phase Neutre 16A	U	3.00
1.12	Disjoncteur Phase Neutre 20A	U	2.00
1.13	Disjoncteur différentiel 1P+N 10A-30mA	U	2.00
1.14	Disjoncteur différentiel 1P+N 16A-30mA	U	5.00
1.15	Dalle lumineuse led 60x60 - 33W	U	6.00
1.16	Réglette led 1,20m 18W	U	6.00
1.17	Réglette led 1,20m étanche 18W	U	4.00
1.18	Hublot 5W	U	2.00
1.19	Bloc Autonome d'éclairage d'ambiance	U	4.00
1.20	Spot LED 30W	U	8.00
1.21	Interrupteur va-et-vient encastré	U	6.00
1.22	Interrupteur double va-et-vient encastré	U	2.00
1.23	Interrupteur va-et-vient étanche encastré	U	1.00
1.24	Prise normale encastrée 2P+T 16A	U	12.00
1.25	Prise ondulée encastrée 2P+T 16A	U	12.00
1.26	Prise normale encastrée 2P+T 16A	U	2.00
1.27	Câble U1000 5G6mm2 soupleCâble U1000 5G6mm2 soupleCâble U1000 5G6mm2 souple	ml	100.00
1.28	Câble U1000 3x4mm2 soupleCâble U1000 3x4mm2 souple	ml	120.00
1.29	Câble U1000 3x2,5mm2 rigideCâble U1000 3x2,5mm2 rigide	ml	300.00
1.30	Câble U1000 3x1,5mm2 soupleCâble U1000 3x1,5mm2 souple	ml	300.00
1.31	Câble cuivre nu de 29mm2Câble cuivre nu de 29mm2	ml	70.00
1.32	Piquet auto-allongeable de 2m	U	4.00
1.33	Cosse de liaison de 50 mm²	U	4.00
1.34	Barrette de coupure de terre	U	1.00
1.35	Améliorant de terre	kg	4.00
1.36	Grillage avertisseur	rl	1.00
1.37	Mesure de la résistance de la prise de terre	ff	1.00
1.38	Conduit ICTA de 32	rl	5.00
1.39	Conduit ICTA de 25	rl	3.00
1.40	Goulotte 3 compartiments	ml	30.00
1.41	Chemin de câbles 200x40	ml	30.00
1.42	Chemin de câbles 100x40	ml	30.00
1.43	Accessoires de pose et d'installation	Ens	1.00
1.44	Main d'œuvre d'installation, de configuration et de mise en service	ff	1.00
	Sous-total 100

2.00	VDI
2.01	Prise RJ45-2M	U	12.00
2.02	Câble 4 paires cat 6A	ml	360.00

2.03	Ingénierie d'installation et de mise en service des systemes	Ens	1.00

2.04	Main d'œuvre d'installation, de configuration et de mise en service	ff	1.00
	Sous-total 200

	CLIMATISATION
3.01	Climatiseur split système (unité extérieure + unité intérieure)	u	2.00
3.02	Caisson d'apport d'air neuf à 22°C	u	1.00
3.03	Grille de prise d'air neuf 300x300	u	2.00
3.04	Grille de rejet d'air vicié 300x300	u	0.00
3.05	Gaine souple	ens	1.00

3.06	Accessoire de pose et d'installation	Ens	1.00

3.07	Main d'œuvre d'installation, de configuration et de mise en service	ff	1.00
	Sous-total 300

4.00	PLOMBERIE- SANITAIRES
4.01	PLOMBERIE
4.01.1	Fourniture et pose de toutes les tuyauteries d'alimentation en eau froide	Ens	1.00
4.01.2	Fourniture et pose de toutes les tuyauteries d'évacuation des eaux usée	Ens	1.00
4.01.3	Fourniture et pose de toutes les tuyauteries d'évacuation des eaux vannes	Ens	1.00
4.01.4	Fourniture et pose de toutes les tuyauteries d'évacuation des eaux pluviales	Ens	1.00
4.02	APPAREILS SANITAIRES
4.02.1	Tuyauterie et accessoires d'alimentation et de branchement	Ens	1.00
4.02.2	Fourniture et pose de WC à chasse y compris toutes sujétions	U	2.00
4.02.3	Fourniture et pose de lave main suspendu au mur + robinet avec chainette et bouchons y compris toutes sujétions	U	2.00
4.02.4	Fourniture et pose de porte serviette	U	2.00
4.02.5	Fourniture et pose de porte savon	U	2.00
4.02.6	Fourniture et pose de porte papier hygiénique	U	2.00
4.02.7	Fourniture et pose de glace lavabo	U	2.00
4.02.8	Réalisation de Fosse septique pour 20 usagers et puisards	U	1.00
4.02.9	Regard Ordinaire de 0,6x0,6	U	2.00
4.02.10	Fourniture et pose de robinet de puisage	U	2.00
4.02.11	Fourniture et pose de siphon de sol	U	2.00
	Sous-total 400
	TOTAL GENERAL LOT_2

## LOT-3_AGENCE PARAKOU
PROJET DE CONSTRUCTION DU SAS DES FOURGONS AU PROFIT DE LA BCEAO-AGENCE DE PARAKOU_CADRE DU DEVIS QUANTITATIF
N°	DESIGNATIONS DE OUVRAGES	U	QTE	PU HTVA	MONTANT
					PARTIEL	TOTAL
LOT 3_SECURITE BANQUE
1.00	CONTRÔLE D'ACCES
1.01	Centrale de contrôle d'accès	U	1.00
1.02	Lecteur de badge de longue portée	U	4.00
1.03	Encodeur de badge	U	2.00
1.04	Barrière levante	U	2.00
1.05	Barrière escamotable	U	2.00
1.06	Motorisation portail avec ses accessoires	U	4.00
1.07	Capteur infrarouge	2U	5.00
1.08	Câble 4 paires souple (AICO ou équivalent)	ml	250.00
1.09	Câble U1000 3x1,5mm2 souple	ml	200.00
1.10	Onduleur Eaton	U	1.00

1.11	Accessoire de pose et d'installation	Ens	1.00

1.12	Main d'œuvre d'installation, de configuration et de mise en service	ff	1.00
	Sous-Total Contrôle d'Accès

2.00	VIDEOSURVEILLANCE
2.01	Coffret informatique 9U	U	1.00
2.02	Caméra intérieure IR 4 MP	U	2.00
2.03	Caméra extéieure IP66 4 MP	U	2.00
2.04	Enregistreur de 2 disques durs de 6 To chacun	U	1.00
2.05	Switch POE de 24 ports dont 2 Gbts	U	1.00
2.06	Panneau de brassage	U	1.00
2.07	Embase cat 6A	U	24.00
2.08	Fibre optique OM4 12 brins	ml	100.00
2.09	Câble 4 paires cat 6A	ml	130.00
2.10	Poste de contrôle	U	1.00

2.11	Accessoire de pose et d'installation	Ens	1.00

2.12	Main d'œuvre d'installation, de configuration et de mise en service	ff	1.00
	Sous-Total Vidéo Surveillance
	TOTAL GENERAL LOT_3

## RECAP PARAKOU
PROJET DE CONSTRUCTION DU SAS DES FOURGONS AU PROFIT DE LA BCEAO-AGENCE DE PARAKOU_CADRE DU DEVIS QUANTITATIF
RECAPITULATIF
1.00	TOTAL LOT 1				-
2.00	TOTAL LOT 2				-
3.00	TOTAL LOT 3				-
	TOTAL GENERAL				-